吻合器类产品：按照行标yy0876-2013,yy0875-2013,yy/t 0245-2008，具体细节注意ppt中的提醒，按照实际样品要求提供相应试验条件。

行业标准：

- YY 0875-2013《直线型吻合器及组件》

- YY 0876-2013 《直线型切割吻合器及组件》

- YY/T 0245-2008 《吻（缝）合器通用技术条件》

- 吻（缝）合器注册技术审查指导原则

- 腔镜用吻合器产品注册技术审查指导原则

- 包皮切割吻合器注册审查指导原则